## Schallschutzhaus, Typ europ  100.__

für eine Schallquelle

- Schalldämmung 26-30 oder  23-27 dB(A)

- Einzelelemente aus verzinktem Stahlblech

mit Absorber gem. DIN 4102 und Rieselschutz

- Akustisch entdröhnt

-     Mechanisch verblendet mit verzinktem Lochblech

- Verbindungsprofile

- Öffnungen für Zu- und Abluft

- Aufstellrahmen mit Körperschalltrennung

-     Abmessung H ____ x B ____ x L ____ mm

Zubehör

- Schallschutz-Einflügeltür __ Stück

- Abmessung ____ x ____ mm mit Fenster aus Sicherheitsglas

- Schallschutz-Zweiflügeltür __ Stück

Abmessung ____ x ____ mm mit Fenster aus Sicherheitsglas

- Panikschloss und Drückergarnitur

- Revisionsklappen

- Zuluftschalldämpfer für einen Volumenstrom von _____ cbm/h

- Abluftschalldämpfer für einen Volumenstrom von _____ cbm/h

- Integrierte Profilstahlkonstruktion zur Unterstützung

bauseitiger Komponenten

# Ausführungshinweise

- Lackierte Ausführung in RAL ____

- A - Mit Rahmengerüst aus Quadratrohr zur Demontage von Einzelelementen

-     B - In Kompaktbauweise mit Verbindungsprofilen

## Dienstleistungen gemäss Programmteil K12