## Lärmschutzwand, Typ europ  102.__

zur schalldämmenden Abschirmung

von Schallquellen

-     Richtschalldämmmass ___ dB(A)

- Einzelelemente aus verzinktem Stahlblech

- Eingebauter Absorber gemäss DIN 4102 mit Rieselschutz

- Mechanisch verblendet mit verzinktem Lochblech

- Geschraubte Verbindungs- und Abschlussprofile

- Halterungskonstruktion aus Profilstahl

- Im Innenbereich variable Anordnung durch Stützkonstruktionen

mit Flachauslegern möglich

-     Abmessung H ____ x B ____ mm

Zubehör

- Fenster aus Sicherheitsglas

Abmessung ____ x ____ mm

- Schallschutz-Einflügeltür __ Stück

Abmessung ____ x ____ mm

- Schallschutz-Zweiflügeltür __ Stück

Abmessung ____ x ____ mm

- Panikschloss und Drückergarnitur

- Revisionsklappen

Abmessung ____ x ____ mm

Hinweise

- Lackierte Ausführung in RAL ____

- Statischer Nachweis – bei Dachmontage erforderlich

## Dienstleistungen gemäss Programmteil K12