## Abblaseschalldämpfer, Typ europ  104.__

für Sicherheits- und Anfahrleitungen

von Dampferzeugern

- Material Stahl mit hochtemperaturbeständiger Lackierung

- oder Edelstahl

- Zylindrisches Gehäuse aus geschweisstem Blech

- Drosselstufe mit Entspannungsteil

- Hydrophobierter Innenabsorber gem. DIN 4102

- Rieselschutz und mechanische Lochblechverblendung

- Anschweisspratzen für bauseitige Halterungskonstruktion

- Kondensatanschluss

- Anschlussstutzen mit Vorschweissflansch PN __

- Dampfmenge ______ t/h

- Abblasedruck ____ bar

- Dampftemperatur ___ °C

## Einfügungsdämpfung ___ dB(A)

## Gegendruck Schalldämpfer ___ mbar

## -      Anschluss DN ____

- Gehäusedurchmesser ____ mm

- Einbauhöhe ____ mm

- Gewicht ____ kg

# Dienstleistungen gemäss Programmteil K12