## Abgasanlage, Typ europ  110.__

zur Verbindung zwischen einem Energieerzeuger

und dem Schornstein

- Edelstahl 1.4571

- S 2 oder 3 mm

- In gewalzter und WIG-geschweisster Ausführung

- Nennweite DN ____

Bestehend aus

- __ lfm Abgasrohr

- __ St. 90° -Bögen

-     __ St. 45° -Bögen

- __ St. Sonderschmiegen

- __ St. Übergänge DN ____ / ____

- __ St. Hosenstück 1 x DN ____ / 2 x DN ____

- __ St. Revisionsklappen DN ___ / L ___ mm

mit geschraubtem Blindflansch

- 1   St. Anschluss an den Energieerzeuger

- 1   St. Anschluss an den Schornstein

- __ St. Flanschverbindungen

einschliesslich Schrauben und Dichtungen

- __ St. Prüf-/Messstutzen DN ___ / L ___ mm

- __ St. grundierte oder feuerverzinkte Profilstahlunterstützungen

mit Körperschalltrennelement als Festpunkt

- __ St. grundierte oder feuerverzinkte Profilstahlunterstützungen

mit Körperschalltrennelement als Gleitlager

- __ St. Abhängungen mit körperschalltrennendem Federhänger

Ausführungshinweis

- Auch in Stahl S 2 - 4 mm lieferbar

# Abgasschalldämpfer gemäss Programmteil K03

# Abgaskompensatoren gemäss Programmteil K04

Dienstleistungen gemäss Programmteil K12