Abgasanlagen-Zubehör

- Bördelflansche nach DIN 2642, PN 10

für BHKW-Abgasanlagen von DN 100

bis DN 600 aus Stahl mit Edelstahlbördel

-     Flachflansche nach DIN 24154

für Kessel-Abgasanlagen von DN 100

bis DN 1200 aus Stahl oder Edelstahl

- Abgasdichtungsmanschetten

für Kessel-Abgasanlagen von DN 100

bis DN 400 aus Stahl oder Edelstahl

- Unterstützungs- oder Abhängekonstruktionen

aus Profilstahl in grundierter oder

feuerverzinkter Ausführung

- Prüf- /Messstutzen DN___/ L___ mm

Ausführung als Muffe mit Stopfen oder

Nippel mit Kappe

- Revisionsklappen DN___/ L___ mm

mit geschraubtem Blinddeckel

und Halsstutzen