## Neutralisationseinrichtung, Typ europ  112.__

für Abgaskondensat

-     Zylindrisches Edelstahlgehäuse 1.4571, S 3 mm

- WIG-geschweisste Ausführung

- 3 Unterstützungen

- Anschlüsse wahlweise mit Stutzen oder Flansch

- Revisionsabdeckung geschraubt

### Gefüllt mit folgenden Filterschichten

-     Aktivkohle

- Quarzkies

- Magno-Dol

Anschlüsse

-    Eingang DN ____

-    Ausgang DN ____

-    Gehäusedurchmesser ____ mm

-    Gesamthöhe ____ mm

Hinweis:

Die Filterschichten sollten nach ca. 7.000 Betriebsstunden

oder einem Jahr ausgetauscht werden.

# Kondensatsysteme gemäss Programmteil K11

Dienstleistungen gemäss Programmteil K12