## Deflektorhaube, Typ europ  114.__

für Abgas- oder Abluftschornsteine

- Geschweisstes Gehäuse aus Edelstahl 1.4571

oder lackiertem Stahlblech S 2 - 3 mm

- Vertikal ausblasend

- Regensichere Ausführung

- Integrierter Auffangtrichter mit seitlich

herausgeführtem Ablaufrohr DN __

- Zusätzliches Vogelschutzgitter

- Anschlussstutzen mit Anschweissende

oder Flanschverbindung

Abgasanlagen gemäss Programmteil K11

Dienstleistungen gemäss Programmteil K12