## Fett-Abluftkanal, Typ europ  115.__

zur Absaugung fetthaltiger Abluft

- Stahlblech S 2 mm

- Gekantete Kanäle und Formteile

- Abmessung H ____ x B ____ mm

- MIG-MAG-geschweisste Ausführung

-     Revisionsöffnungen ____ x ____ mm

- Ablassnippel DN __

- Kugelhähne

- Anschlussstutzen DN __ für die Abluft

- Halterungen mit Gewindestangen

- Grundierte Ausführung

Dienstleistungen gemäss Programmteil K 12