## Schalldämmhaube, Typ europ  12.__

für einen Gebläsebrenner

-     Schalldämmung 15-20 dB(A)

-     Gehäuse in kompakter Ausführung (nicht zerlegbar)

- Elemente aus Stahlblech mit Absorber gem. DIN 4102 gefüllt

einschliesslich Rieselschutz

- Schallgedämmte Luftansaugung

- Fahrbare und höhenverstellbare Unterkonstruktion

- Durchbrüche für Versorgungsleitungen

- Lackierte Ausführung in RAL ____

## Dienstleistungen gemäss Programmteil K12