## Abgasschalldämpfer, Typ europ  36.__

zum Einbau in die Abgasverbindungsleitung

nach dem Absorptionsprinzip

-      Material Stahl oder Edelstahl 1.4571

- Zylindrisches Durchgangsgehäuse

-     Innenabsorber gem. DIN 4102

- Kondensatanschluss

- Höhenverstellbare, körperschalltrennende Unterstützungen

## Einfügungsdämpfung 19-23 dB(A)

## Zetawert ____

## -      Anschluss DN ____

-     Gehäusedurchmesser ____ x EBL ____ mm

- Gewicht ____ kg

### Zubehör gemäss Programmteil K11

-     Flansche und Gegenflansche

-     Abgasdichtmanschetten

# Abgaskompensatoren gemäss Programmteil K04

# Abgasverbindungsleitungen gemäss Programmteil K11

# Dienstleistungen gemäss Programmteil K12