## Fundamentschalldämpfer, Typ europ  51.__

für Heizkessel, Lüftungsgeräte, BHKW-Module, Sockelpumpen,

Kompressoren und andere Schwingungserreger

als Masse-Feder-System

## Körperschalldämmung > 32 dB bei 50 Hz

## Körperschallisoliergrad > 97%

## Lastverteilerplatte mit umlaufender Aufkantung aus verzinktem Stahlblech

## Wannenkonstruktion zur Aufnahme der bauseitigen Betonfüllung

## Symmetrisch angeordnete europ-Vibratoren zur Schwingungsisolierung

## Teilungen mit Schiebestoss-Verbindungen bei grösserer Abmessung

- Abmessung L ____ x B ____ x H ___ mm

- Gesamtgewicht aus Schallquelle und Fundament ____ kg

### Hinweise

### -     Betonfüllung und Bewehrung bauseits

- Aufbau auf dem Rohfussboden oder zusätzlichem Unterfundament

- Randdämmstreifen als Trennfuge zum Fertigfussboden erforderlich

- Nicht auf schwimmendem Estrich platzieren - Resonanzgefahr

# Dienstleistungen gemäss Programmteil K12