## Körperschalldämmender Geräteträger, Typ europ  52.__

für Lüftungsgeräte und andere Schwingungserreger

als Unterbau

## Körperschalldämmung > 25 dB bei 50 Hz

## Körperschallisoliergrad > 90%

## Quadratrohrrahmen mit Querstreben und Stützen

## Umlaufend angeordnete Körperschalltrennelemente, druckfest in

## Stahlblech eingefasst mit seitlichem Anschlag zur Gerätearretierung

## Teilungen mit Schiebestoss-Verbindungen bei grösserer Abmessung

## Verzinkte oder lackierte Ausführung

## Abmessung L ____ x B ____ x H ___ mm

## Gewicht der Schallquelle ____ kg

### Hinweise

- Aufbau nur auf ebenem Fussboden

- Nicht auf schwimmendem Estrich platzieren - Resonanzgefahr

# Dienstleistungen gemäss Programmteil K12