## Körperschalltrennende Unterstützung, Typ europ  61.__

für Abgasschalldämpfer und Abgasanlagen

## -     Körperschalldämmung > 19 dB bei 50 Hz

## Körperschallisoliergrad > 85%

## Körperschalltrennelement aus verzinktem Stahlblech

## mit eingebautem Schwingungsisolierer

## Aufnahme / Rohrstütze

## Elementabmessung ____ x ____ mm

## Einbauhöhe ____ mm

## Einzelbelastung ____ kN

### Hinweise

- Aufbau nur auf ebenem Fussboden oder Fundament

- Nicht auf schwimmendem Estrich platzieren – Resonanzgefahr

# Dienstleistungen gemäss Programmteil K12