## Zuluftschalldämpfer, Typ europ  70.__

zum Einbau in die Zuluftöffnung

einer Heiz- oder Technikzentrale

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech in Winkelform

- Eingebaute Relaxationskulissen gemäss DIN 4102

- Schallgedämmtes Übergangsstück

- Stabilisierende Profilstahlrahmen

## Halterungen

## Einfügungsdämpfung  35 dB bei 500 Hz

## Aussenwandöffnung H ____ x B ____ mm

## Gehäuseabmessung H ____ x B ____ x T____ mm

## Freier Querschnitt ____ qcm

### Zubehör

-     Wetterschutzgitter aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium

mit eingebauten wasserabweisenden Lamellen und Vogelgitter

- Ausführung auch lackiert möglich in RAL ____

- Ventilator mit einem Volumenstrom ____ cbm/h

- Jalousieklappen elektrisch oder manuell verstellbar

# Dienstleistungen gemäss Programmteil K12