## Schallschutztür, Typ europ  101.__

als Einflügel- oder Zweiflügeltür

-     Einfügungsdämmung 45-50 oder 35-40 dB(A)

- Umlaufende Spezialzarge aus grundiertem Profilstahl

- Eingebautes Türelement aus verzinktem Blech

- Akustisch entdröhnt

-     Absorber gemäss DIN 4102

- Doppelte Gummianschlagdichtung

- Schloss PZ vorgerichtet auch in Panikausführung

- Drückergarnitur und Anpressriegel

-     Lichte Einbauöffnung H ____ x B ____ mm

# Ausführungshinweis

- Lackierte Ausführung in RAL ____

## Dienstleistungen gemäss Programmteil K12