## Schornstein-Kernabsorber, Typ europ  39.__

zum Einbau in den Schornstein

nach dem Absorptionsprinzip

- Material Edelstahl 1.4571

- Zylindrisches Gehäuse aus Lochblech mit An- und Abströmkegel

- Schottbleche und Tragrohr

- Innenabsorber gem. DIN 4102

- Einhängekonstruktion und Abstandshalter

## Einfügungsdämpfung 8-10 dB(A)

## Zetawert ____

-     Gehäusedurchmesser ____ x EBL ____ mm

- Gewicht ____ kg

# Dienstleistungen gemäss Programmteil K12