## Abgaskompensator, Typ europ  40.__

zum Einbau in die Abgasverbindungsleitung

zur Körperschallentkoppelung und Dehnungsaufnahme

## Material Stahl oder Edelstahl 1.4571

- Gehäuse mit koaxialen Anschlussstutzen in Teleskopausführung

- Eingebauter Körperschalltrenner

- Abgasdichte Ausführung mit Anschweissenden oder

Edelstahlbördel mit Stahlflanschen PN __

## Körperschalldämmung ca. 50 dB

- Körperschallisoliergrad > 92%

- Axiale Dehnungsaufnahme +/- : ____ mm

- Anschluss DN ____

- Einbaulänge ____ mm

### Zubehör gemäss Programmteil K11

### -     Festpunkte aus Profilstahl

- Lospunkte mit Gleitlager

- Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen

- Abgasdichtmanschetten

# Abgasschalldämpfer gemäss Programmteil K03

# Abgasverbindungsleitungen gemäss Programmteil K11

# Dienstleistungen gemäss Programmteil K12