## Abgaskompensator, Typ europ  41.__

zum Einbau in die überdruckdichte Abgasverbindungsleitung

zur axialen und lateralen Dehnungsaufnahme

## Material Edelstahl 1.4571 oder 1.4541

-     Mehrwelliger Balg

in ein- oder zweiwandiger Ausführung

- Mit oder ohne Innenleitrohr

- Überdruckdichte Ausführung

- Anschweissenden S 2 – 3 mm oder

Edelstahlbördel mit Stahlflanschen PN __

-     Abgastemperatur ___°C

-     Abgasdruck ____ mbar

- Axiale Dehnungsaufnahme +/- : ___ mm

- Laterale Dehnungsaufnahme +/- : ___ mm

- Anschluss DN ____

- Einbaulänge ____ mm

### Zubehör gemäss Programmteil K11

### Festpunkte aus Profilstahl

- Lospunkte mit Gleitlager

- Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen

# Abgasschalldämpfer gemäss Programmteil K03

# Abgasverbindungsleitungen gemäss Programmteil K11

# Dienstleistungen gemäss Programmteil K12