## Körperschalltrennender Federhänger, Typ europ  62.__

für die Abgasanlage oder eine Rohrleitung

## -     Körperschalldämmung > 16 dB bei 50 Hz

## Körperschallisoliergrad > 80%

## Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit integrierter Stahlschraubenfeder

## und Körperschalldämmeinlage

## Schwerlastanker, Gewindestange und Befestigungsöse

## Einbauhöhe ____ mm

## -     Einzelbelastung ____ kg

### Hinweise

- Lastverteilung vornehmen

- Deckenbelastung prüfen

# Dienstleistungen gemäss Programmteil K12