## Schallabsorbierende Wand- und

## Deckenvorsatzschale, Typ europ  90.__

für einen Technikraum

- Verzinkte Lochblechkassetten in Elementbauweise

- Eingebauter Absorber gemäss DIN 4102 mit Rieselschutz

- Halterungsprofile aus verzinktem Vollblech

- Wand- und Deckenabstand abgestimmt auf die Hauptstörfrequenz

- Abschlussprofile

- Verblendungen für Durchbrüche

## Wandfläche ____ qm

## Wandabstand ____ mm

## Deckenfläche ____ qm

## Deckenabstand ____ mm

- Schallabsorptionsgrad ____

- Nachhallzeitreduzierung ____ Sekunden

### Hinweise

- Zwischen der Oberkante von vorhandenen Rohrleitungen und

der Decke ist ein Einbauabstand von ____ mm einzuhalten

-     Rohrisolierungen dürfen erst nach dem Einbau erfolgen

# Dienstleistungen gemäss Programmteil K12