## Schalldämmhaube, Typ europ  10.__

für einen Gebläsebrenner

-     Schalldämmung 20-30 dB(A)

-     Gehäuse in zerlegbarer Elementbauweise mit Schnellspannverschlüssen

- Elemente aus Stahlblech mit Absorber gem. DIN 4102 gefüllt einschliesslich

Rieselschutz und Lochblech

- Schallgedämmte Luftansaugung

- Fahrbare und höhenverstellbare Unterkonstruktion

- Durchbrüche für Versorgungsleitungen

- Lackierte Ausführung in RAL ____

## Dienstleistungen gemäss Programmteil K12